城镇污水处理新技术示范与智慧化管控

平台技术榜单

一、项目背景

党的十八大以来，党中央高度重视生态环境保护和治理，将生态文明建设纳入“五位一体”中国特色社会主义总体布局。承德地处京津冀上游，建设京津冀水源涵养功能区、生态环境支撑区、国家可持续发展议程创新示范区，是国家在实施京津冀协同发展战略中对承德提出的核心定位。为进一步推进承德地区绿色经济发展，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然地总体原则，坚持生态环境保护与经济发展并重，在改善区域生态环境质量的同时，营造水清、河畅、岸绿、景美的生态格局，打造人与自然生态和谐的先进生态治理范例，努力实现人与自然共融共生，推进新时代“生态强市、魅力承德”建设。

承德市域内共涵盖19个地表水国、省考断面，截止2020年底，各考核断面水质均达到或优于地表水Ⅲ类标准，水质达标率100%。市域内共16座已投入运营的城镇污水处理厂，总设计处理规模达57.5万吨/日，在枯水期（1-3月及12月）城镇污水排放水量占河流径流比重大，污水厂的出水水质是断面水质考核的重要影响因素之一，因此作为改善和治理水污染的城镇污水处理厂在确保水质达标甚至优于设计排放标准的基础上进行先进技术创新、智慧化管理模式创新、数字化运营管控系统创新上提出了更高的要求。基于此，亟需研究符合承德区域水环境治理特点的现代化污水处理技术与智慧化管控平台，在保证污水处理厂稳定运行、达标排放的同时，以更加精细和动态的方式管控水环境治理和城镇污水处理系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。

二、项目目标

针对承德市域内城镇污水处理厂污水处理生产运营管理现状，通过对各种工艺参数的收集、整理、分析和调控，建设起集生产运营、设备管理和安全防控于一体的智慧化管控预警系统，为打造城镇污水处理厂标准化运营管理提供可复制、可推广的运管模式和技术支撑。

三、考核指标

（一）提出整体解决方案

通过系统分析承德市城镇污水处理厂建设及运营现状，污水厂智慧化建设进度及生产运营中的主要问题，结合国内外城镇污水处理先进的技术经验和智慧化管控模式，研究提出符合承德市地域水环境治理实际情况的智慧化集成管控平台和污水处理新技术应用示范基地。

1.生产运营：依托物联网、大数据等现代化信息采集与处理技术，对污水处理过程中的实时生产数据、工艺运行参数与微生物性状、能源消耗等相关数据进行集中管理、统计分析、数据挖掘，以实现生产过程的预判与水质超标预警，及时调整工艺运行参数，实现污水厂的水质达标、节能降耗、经济运行，主要生产运行参数收集率90%以上，污水厂排放水质监测指标项收集率达100%。

2.设备管理：以实现污水处理设备与固定资产的全生命周期管理为目标，支持多层级管理和组织结构的权限管理分配方案，记录并分析设备的工况状态，动态分析设备的完好率，并与财务固定资产帐目保持一致。建立分布式设备在线监测系统，实时监测设备运行状态、诊断和预警设备故障、推荐设备维修方案。设备运行状态与运行参数收集率95%以上。

3.安全防控：制定污水处理厂全工艺过程的安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防管控平台，以每个构筑物为单元，对污水厂进行系统科学全面的风险辨识、评估，确定风险分级，制定各类风险等级隐患点的巡检与动态监控体系，实现无死角、全方位的安全防控方案。

4.可复制性和推广性：污水处理智慧化管控平台解决方案可应用在承德市域内已投产运营的三分之一以上城镇污水厂，项目实施后具有一定的管理效益、环境效益、社会效益、经济效益。

5.污水处理新技术示范：引入具有国际、国内示范案例的污水处理专利技术，并可通过模块化运行适应不同规模污水处理厂推广和应用，污水处理新技术在同等条件下较传统活性污泥处理工艺具有能耗低的优点，处理后的污水能够满足承德市域内再生水用户的用水标准，实现污水的循环利用，同时，能够充分对污水的余热进行回收再利用，打造污水处理厂绿色低碳循环发展的理念，逐步实现污水处理厂的“碳平衡”。

（二）应用示范

1.污水处理新技术示范应在承德市域内一家及以上城镇污水处理厂内进行示范，示范的城镇污水处理厂设计处理规模不小于1万吨/日。

2.智慧化管控平台技术解决方案应在承德市域内已投产运营的三分之一以上城镇污水厂进行应用。