火灾探测报警器产品质量河南省监督抽查

实施细则

本细则适用河南省市场监督管理局组织的火灾探测报警器产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（只） | 检验样品数量（只） | 备用样品数量（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 点型感烟火灾探测报警器 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 点型感温火灾探测报警器 | 4 | 2 | 2 |
| 备注：对于点型感烟火灾探测报警器和点型感温火灾探测报警器，由被抽样单位配合提供配套的火灾报警控制器1台。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 独立式感烟火灾探测报警器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验前检查 | GB 20517-2006 |
| 2 | 功能试验 | GB 20517-2006 |
| 3 | 声压试验 | GB 20517-2006 |
| 4 | 重复性试验 | GB 20517-2006 |
| 5 | 方位试验 | GB 20517-2006 |
| 6 | 电压波动试验 | GB 20517-2006 |
| 7 | 气流试验 | GB 20517-2006 |
| 8 | 绝缘电阻试验 | GB 20517-2006 |
| 9 | 耐压试验 | GB 20517-2006 |
| 10 | 火灾灵敏度 | GB 20517-2006 |

表3 点型感烟火灾探测报警器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验前检查 | GB 4715-2005 |
| 2 | 重复性试验 | GB 4715-2005 |
| 3 | 方位试验 | GB 4715-2005 |
| 4 | 电源参数波动试验 | GB 4715-2005 |
| 5 | 气流试验 | GB 4715-2005 |
| 6 | 火灾灵敏度 | GB 4715-2005 |

表4 点型感温火灾探测报警器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验前检查 | GB 4716-2005 |
| 2 | 方位试验 | GB 4716-2005 |
| 3 | 动作温度试验 | GB 4716-2005 |
| 4 | 响应时间试验 | GB 4716-2005 |
| 5 | 电源参数波动试验 | GB 4716-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器

GB 4715-2006 点型感烟火灾探测器

GB 4716-2006 点型感温火灾探测器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。